VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:	13009/VaH

VYŘIZUJE:	Váňová

TEL.:	577 553 241

E-MAIL:	vanova@bnzlin.cz

DATUM:	13. února 2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku č. 13 009 – Ultratenké vodicí dráty – kód CPV: 33141200-2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH: 2 000 000,-.

Výzva k podání nabídky vč. příloh bude umístěna po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na internetovém profilu zadavatele: (www.kntb.cz/verejne-zakazky). Profil zadavatele je v souladu se zákonem uveřejněn v ISVZUS (Věstník veřejných zakázek).

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro pracoviště intervenční kardiologie – ultratenké vodicí dráty v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:

1. část: Ultratenký vodící drát (guide wire) standardní, ocelový s hydrofilním povrchem (coatingem), průměr 0,014“, délky nejméně 145cm a 260cm (300cm) (event. možnost nastavení kratší délky na 260cm a více), rtg kontrastní 3 cm konec, tuhost distálního konce do 1g.

2. část: Ultratenký vodící drát (guide wire) se zvýšenou tuhostí, ocelový, průměr 0,014“, délky nejméně 145cm, rtg kontrastní 3 cm konec, tuhost distálního konce nejméně 3g (optimálně odstupňování tuhosti až do 9g)

3. část: Ultratenký vodící drát (guide wire) s vysokou flexibilitou, průměr 0,014“, s plastovým jádrem a hydrofilním povrchem, délky nejméně 145cm a 300cm (ev. možnost nastavení), rtg kontrastní 3 cm konec, tuhost distálního konce nanejvýš 0,8g

Bližší specifikace jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formulářích Cenová nabídka.

- Uchazeči mohou podávat nabídky buď na celou zakázku, nebo na jednotlivé části předmětu plnění veřejné zakázky (1-3) dle této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít na jednotlivé části předmětu plnění veřejné zakázky samostatné smlouvy s různými uchazeči. Zadavatel vylučuje variantní nabídky.

- Uchazeč může nabídnout pouze dodávku výrobků, které jsou uvedeny v platném číselníku VZP ČR – zdravotnické prostředky nebo výrobků, u nichž bylo zahájeno jednání s VZP ČR o zařazení do číselníku a které budou do číselníku VZP ČR zařazeny nejpozději ke dni podání nabídky - v tomto případě předloží jako přílohu kupní smlouvy potvrzení VZP ČR, že nabízené výrobky budou do číselníku zařazeny nejpozději ke dni podání nabídky (v potvrzení VZP ČR musí být uvedeno konkrétní datum zařazení).

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění: Průběžné dodávky spotřebního materiálu pro pracoviště intervenční kardiologie po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín (dále jen „KNTB“)

III. Zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na formuláři Cenová nabídka, který obdržel v písemné formě jako součást zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen uvést v cenové nabídce nabídkovou cenu u jednotlivých položek a se všemi požadovanými údaji. Vyplněný formulář cenová nabídka bude tvořit jednu z příloh kupní smlouvy.

- Nabídková cena na veřejnou zakázku musí zahrnovat všechny náklady uchazeče spojené s realizací dodávky. Všechny nabídkové ceny budou uvedeny při následujících dodacích a dalších podmínkách:

- v nabídkových cenách bude promítnuta i případná obchodní srážka (množstevní či jiný rabat) při celkovém objemu dodávek ve výši orientačního množství uvedeného v šestém sloupci formuláře, pokud tuto obchodní srážku uchazeč svým zákazníkům poskytuje - případnou obchodní srážku nebude uchazeč v nabídce samostatně uvádět

- nabídkové ceny budou závazné i pro operativní dodávky v urgentních případech a nebude k nim účtována žádná přirážka

- Ve čtvrtém sloupci cenové nabídky uvede uchazeč buď jeden kód VZP ČR (bude-li u příslušné položky dodávat jen jediný výrobek) nebo více kódů (bude-li u příslušné položky dodávat více druhů výrobků). V případě, že bude u některé položky dodávat více druhů výrobků, budou dodávány za jednotnou nabídkovou cenu za 1 ks uvedenou v sedmém sloupci cenové nabídky.

- Nabídková cena za jeden kus (jednotková nabídková cena) bez DPH uvedená v sedmém sloupci cenové nabídky je cenou nejvýše přípustnou, kterou po dobu platnosti smlouvy nelze zvýšit. Jednotková cena včetně DPH přitom nesmí být vyšší než maximální cena pro příslušný výrobek (resp. pro kterýkoliv z nabízených výrobků v případě více výrobků dodávaných pod různými kódy VZP v jedné položce za jednotnou cenu podle bodu 3) uvedená v platném číselníku VZP ČR.

V případě, že v průběhu platnosti smlouvy dojde ke snížení maximální ceny za jeden kus výrobku uvedené v číselníku VZP ČR pod úroveň jednotkové nabídkové ceny vč. DPH, snižuje se bez dalšího jednotková nabídková cena bez DPH tak, aby se jednotková nabídková cena vč. DPH rovnala maximální ceně podle aktuálního číselníku VZP ČR. Ke snížení jednotkové nabídkové ceny bez DPH dochází v tomto případě ke dni nabytí platnosti číselníku VZP ČR či jeho dodatku, kterým bylo provedeno snížení maximální ceny výrobku pod úroveň jednotkové nabídkové ceny vč. DPH.

V případě, že v průběhu platnosti smlouvy bude vybraný uchazeč při srovnatelných obchodních podmínkách dodávat výrobky jiným zdravotnickým zařízením za ceny nižší, než jsou jednotkové nabídkové ceny a zadavatel tuto skutečnost prokáže, snižují se jednotkové nabídkové ceny na úroveň cen, za něž bude uchazeč dodávat výrobky jiným zdravotnickým zařízením.

- V  osmém sloupci uvede uchazeč celkovou nabídkovou cenu bez DPH za orientační množství za jeden rok.

- V posledních dvou řádcích jednotlivých částí uchazeč uvede DPH za orientační množství celkem a nabídkovou cenu včetně DPH za uvedené množství celkem.

- Nabídková cena za orientační množství ročně bez DPH (nabídková cena na veřejnou zakázku) je cenou nejvýše přípustnou, která může být změněna jen v případě, že se skutečné množství dodávek za 1 rok bude lišit od orientačního množství uvedeného v cenové nabídce nebo že dojde ke snížení jednotkových nabídkových cen podle bodu 4.

- Orientační množství ročně uvedené u jednotlivých položek v šestém sloupci cenové nabídky je nezávazné a neurčuje skutečný objem dodávek, který bude dán pouze potřebou zadavatele a množstvím uvedeným na jednotlivých dílčích objednávkách.

- Ustanovení bodů 4, 7 a 8 je uchazeč povinen zahrnout do návrhu smlouvy.

IV. Platební podmínky

Platební podmínky budou zpracovány dle Nákupních podmínek pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s. (dále jen nákupní podmínky). Ustanovení o platebních podmínkách včetně návrhu úroku z prodlení při prodlení s úhradou faktur dle bodu 7.2 nákupních podmínek je uchazeč povinen uvést v návrhu smlouvy. Splatnost faktur min. 120 dnů od doručení faktury.

V. Dodací a další podmínky

- Dodávky budou realizovány prostřednictvím konsignačního skladu, který uchazeč zřídí u zadavatele v prostorách kardiologického oddělení. Uchazeč je povinen v návrhu kupní smlouvy (nebo v samostatné smlouvě o konsignačním skladu, která bude přílohou kupní smlouvy) uvést bližší podmínky provozování konsignačního skladu, zejména:

- doba ode dne doručení podepsané smlouvy do prvního doplnění konsignačního skladu na objem zboží stanovený pracovištěm intervenční kardiologie bude činit 3 pracovní dny, periodicita doplňování nejméně 1x týdně.

- objem zboží, které bude po dobu platnosti smlouvy ve skladu umístěno, bude upřesňováno pracovištěm intervenční kardiologie: pro 1. část – 50 ks drátů, 2. část -10 ks drátů a pro         3. část 50 ks drátů.

- fakturování bude prováděno 1x měsíčně

- dodací lhůta do 1 pracovního dne od doručení objednávky (výdejky)

- minimální doba před skončením exspirace uloženého zboží, kdy nejpozději je zadavatel oprávněn zboží s ohroženou exspirací uchazeči vrátit bude činit 3 měsíce

Pro platební podmínky u dodávek prostřednictvím konsignačního skladu platí ustanovení nákupních podmínek a požadavky této výzvy.

- Jednotlivé objednávky může zadavatel předkládat vybranému uchazeči písemně, elektronicky nebo i telefonicky. Uchazeč je povinen v nabídce a návrhu kupní smlouvy uvést adresu, na niž budou zasílány písemné objednávky, telefonní číslo pro příjem telefonních objednávek a e-mailovou adresu pro příjem objednávek internetem.

- Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jednorázovou smluvní pokutu v procentech z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním bude v prodlení bez ohledu na délku prodlení. Smluvní pokuta se bude vztahovat na prodlení s prvním doplněním konsignačního skladu na stanovený objem podle odst. 1 písm. b) a na prodlení s každou dílčí dodávkou běžného charakteru.

- Uchazeč k posouzení a vyhodnocení kvalitativních parametrů poskytne současně s nabídkou pro každou část veřejné zakázky 1 ks vzorku v kratší délce.

- Součástí nabídky musí být všechny doklady a veřejnoprávní osvědčení, certifikáty a atesty podle bodu 3 nákupních podmínek, vztahující se k předmětu plnění.

- Návrh smlouvy musí obsahovat výslovná ustanovení, která budou v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. V.

# VI. Doklady o splnění kvalifikace

# 1.   Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení - § 62 odst. 3.

# 2.  Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel čestným prohlášením o splnění profesních  kvalifikačních předpokladů dle § 62 odst. 3 v rozsahu stanoveném v § 54 písm. a) a b) tj., že je zapsán v obchodním rejstříku či obdobné evidenci a má oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

# 3.   Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů lze taktéž prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který však nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce.

# 4. Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku viz 62 odst. 1 a § 50 odst. 1 písm. c).

# 5.   Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 – podle § 56 odst. 1 písm. f) uchazeč předloží doklad prokazující shodu požadovaných výrobků (prohlášení o shodě).

# 6.   Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii.

# 7.   Pokud podává nabídku více uchazečů společně, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu a předložit čestné prohlášení dle čl. VI bodu 1 a 2 této výzvy. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Uchazeči předkládající společnou nabídku jsou podle zákona povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

8.    Uchazeč, se kterým má být uzavřena  smlouva  podle § 82, je povinen před  jejím uzavřením  předložit

zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

# VII. Náležitosti kupní smlouvy

- Návrh kupní smlouvy předložený uchazečem musí být v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče, s níž se účastnil zadávacího řízení. Návrh kupní smlouvy bude předložen v jednom vyhotovení vč. návrhu smlouvy o zřízení a provozování konsignačního skladu a podepsaných nákupních podmínek zadavatele.

- Kromě podstatných náležitostí kupní smlouvy stanovených obchodním zákoníkem musí předložený návrh kupní smlouvy obsahovat všechny náležitosti stanovené zadávacími podmínkami.

- Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení, podle něhož vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny smlouvou, se řídí nejprve nákupními podmínkami a ve zbývajících otázkách obchodním zákoníkem.

- Uchazeč v návrhu smlouvy výslovně uvede, že smlouvu je možno ukončit oboustranně výpovědí, a to s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

- Předloží-li uchazeč jako součást smlouvy své vlastní obchodní, dodací, cenové nebo jiné obecné podmínky dodávek, nesmí být tyto podmínky v rozporu se zákonem, s nákupními podmínkami zadavatele, s požadavky vyplývajícími ze zadávacích podmínek.

## VIII. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení              (odeslání výzvy) a končí dne 6. 3. 2013. Nabídky mohou uchazeči doručit doporučeně poštou nebo osobně do Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, právní útvar – p. Váňová, budova ředitelství KNTB – 6. etáž, v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. a dne 6. 3. 2013 od 8:00 hod. do 11:00 hod. Nabídky budou v řádně uzavřené obálce, označené slovem „NEOTVÍRAT“ a názvem „Veřejná zakázka   č. 13 009  –  Ultratenké vodicí dráty“, na které bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 nebo 7. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

V souladu s § 43 odst. 2 zákona stanoví zadavatel délku zadávací lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou do 31. 7. 2013.

## IX. Místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 6. 3. 2013 v 11:15 hod. v sídle zadavatele, v budově ředitelství KNTB, a. s. - právní útvar, 6. etáž. Zástupce uchazeče, který se zúčastní otevírání obálek s nabídkami, musí zadavateli předložit potvrzení (plnou moc) podepsané příslušným uchazečem.

# X. Obsah nabídek a přehled předkládaných dokladů

1. 	Všechny předkládané doklady, které budou podepsány uchazečem, musí být podepsány u fyzických osob uchazečem a u právnických osob statutárním orgánem (osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu podle výpisu z obchodního rejstříku, zřizovací listiny apod.). Pokud doklady podepíše za uchazeče jiná osoba (zástupce), musí být součástí nabídky plná moc, v níž bude výslovně uvedeno oprávnění zástupce podepisovat za uchazeče doklady pro výběrová řízení podle z.č. 137/2006 Sb. v platném znění

2.	Zadavatel vyloučí z další účasti na zadávání veřejné zakázky ještě před hodnocením nabídek uchazeče, který nesplní či neprokáže stanoveným způsobem splnění kvalifikace nebo předloží neúplnou nabídku nebo nabídku s variantním řešením. Nabídka vyloučeného uchazeče nebude hodnocena.

- Nabídka uchazeče bude obsahovat následující samostatné písemné doklady, které budou na titulní straně v pravém horním rohu očíslovány takto:

č.1   	Přihláška uchazeče do soutěže (krycí list nabídky) obsahující

- základní identifikační údaje uchazeče (obchodní firma, příp. název a přesná adresa sídla, IČO)

- v případě společné nabídky originál nebo úředně ověřená kopie listiny podle § 51 odst. 6 zákona

- přehled předkládaných skupin dokladů (č. 1-11) obsahující u každé skupiny č. 1 – 10 9úplný seznam dokladů, které obsahují

č.2 	Doklady dle § 68 odst. 3 zákona:

- seznam statutárních orgánů nebo členů stat. orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

- má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

č.3	      Cenová nabídka v písemné podobě vyhotovená podle článku III

č.4  	Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

č.5	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 zákona ne starší než 3 měsíce

č.6	Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

č.7 	Prohlášení o shodě vč. překladu do českého jazyka

č.8       Technická specifikace nabízených vodicích drátů

č.9	Podepsaný návrh smlouvy, který bude v souladu se zákonem, zadávací dokumentací, nákupními podmínkami a nabídkou uchazeče vč. podepsaných nákupních podmínek a smlouvy o konsignačním skladu

č.10	Doklady a veřejnoprávní osvědčení, certifikáty a atesty vztahující se k předmětu veřejné zakázky (CE certifikát)

Firemní  prospekty, propagační a další materiály, které nejsou zadavatelem požadovány a které se uchazeč rozhodne přiložit k nabídce, budou souhrnně označeny jako příloha č. 11.

- Doklady uvedené v bodu 3 pod č. 1 – 9 se předkládají v českém jazyce. Jestliže některý z dokladů uvedených ve skupině č. 10 byl vystaven zahraničním subjektem v jiném než českém jazyce, je uchazeč povinen předložit tento doklad v původním jazyce a přiložit k němu překlad (nemusí být úředně ověřený) do českého jazyka.

XI. Kritéria hodnocení nabídek

Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti s využitím následujících kritérií:									              							          	        Váha kritéria:

- nabídková cena							     80 %

- kvalitativní parametry						     20 %

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:

Dílčí hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota (nabídková cena) se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získávají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledek bude vynásoben vahou příslušného kritéria.

V rámci kritéria kvalitativní parametry bude hodnocen „torzní poměr“. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnocení kvalitativních parametrů provede hodnotící komise posouzením údajů uvedených v technické specifikaci a výsledků praktického testování vzorků, které bude provedeno přímo na kardiologickém pracovišti.

Konečné vyhodnocení

Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejvýhodnější je ta, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

Ing. Dana Barnášová						MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.

předsedkyně představenstva					člen představenstva

Přílohy - součást zadávací dokumentace:

1. Cenová nabídka - formulář

2. Vzor čestného prohlášení - kvalifikace

3. Nákupní podmínky pro dodávky zdravotnických prostředků do KNTB, a. s. (podepsané vraťte jako

přílohu smlouvy)

4. Krycí list nabídky