| VÁŠ DOPIS ZN.:. ZE DNE:. NAŠE ZN.: 12076/VaH. VYŘIZUJE: Váňová. TEL.: 577 552 300. E-MAIL: vanova@bnzlin.cz. DATUM: 13. února 2013. ### Veřejná zakázka č. 12 076 – Diagnostika na vybrané analytické metody vč. bezplatné výpůjčky ELISA analyzátoru V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění sděluje zadavatel k zadávacím podmínkám dodatečné informace. Znění požadavku: Je nutné splňovat stanovení HCV metodou kombinace antigen-protilátky? V zákoně č. 143/2008 Sb., v § 4 odstavci 3a se uvádí, že při každém odběru se provádí diagnostické vyšetření vzorků získaných od dárce zahrnující vyšetření průkazu známek infekce podle bodu 3. A to průkaz známek viru hepatitidy C (HCV) metodou stanovení protilátky. Stanovování HCV metodou kombinace antigen-protilátky tedy není nezbytně nutné a navíc je finančně mnohem náročnější, než prosté stanovení protilátky. Dodatečná informace zadavatele k uvedeným požadavkům: Zadavatel trvá na stanovení HCV metodou antigen-protilátka, kdy tímto vyšetřením je zkráceno tzv. „imunologické okno“. Specifičnost této reakce, kombinace vyšetření je důležitá pro případný záchyt tohoto onemocnění. S pozdravem Ing. Dana Barnášová MUDr. Bohuslav Škubal, CSc. předsedkyně představenstva člen představenstva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |