VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:	13006/VaH

VYŘIZUJE:	Váňová

TEL.:	577 553 241

E-MAIL:	vanova@bnzlin.cz

DATUM:	18. února 2013

### Veřejná zakázka č. 13 006 – Urologické katétry a močové sáčky – dodatečné  informace   zadavatele  k zadávacím podmínkám

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění sděluje zadavatel na základě dotazu dodavatele k zadávacím podmínkám dodatečné informace.

Dotaz:

Dovolujeme si zaslat dotaz  k části  2

2. část - Urologický katétr 100% silikonový

Nelaton s bal.5 ml, CH 12-24, sterilní, dvoucestný

Ve specifikaci je požadavek na vel. bal. 5 ml.

Bude zadavatel akceptovat nabídku urologického katétru s vel. bal.  10 - 15ml?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku pro 2. část „urologický katétr 100 % silikonový“ s vel. bal. 5-10 ml.

S pozdravem

Ing. Dana Barnášová						MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.

předsedkyně představenstva					člen představenstva