| Název vyšetření - zkratka: | Imunologie – Presepsin |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Imunologie |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 2H /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - plasma |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s K3EDTA - množství 3 ml |
| Uchování vzorku: | IHNED DOPRAVIT DO LABORATOŘE |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 30 minut - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Pomocná diagnostika u zánětů |
| Použitá metoda: | CLEIA - chemiluminiscenční imunoanalýza |
| Provedeno na analyzátoru: | PATHFAST |
| Hodnocení výsledku: | pg/ml + komentář |
|  | výsledek je telefonicky sdělen žadateli |