| Název vyšetření – zkratka: | PCR – Borrelia RUTINA +STATIM |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Molekulárně-biologické metody |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1W /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | moč, likvor: množství 1-2 ml, venózní krev – sérum, plasma |
| Odběrová nádobka: | sterilní zkumavka - plast bez úpravy |
|  | zkumavka s akcelerátorem srážení: množství 2 ml |
|  | zkumavka s K3EDTA: množství 2 ml |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | co nejrychleji při +18-24 °C |
| Indikace: | Podezření na Boreliózu |
| Použitá metoda: | PCR – Real Time |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |
| Upozornění: | # Materiál odebírejte před začátkem léčby! |