| Název vyšetření - zkratka: | PCR – Pneumocystis jirovecii RUTINA + STATIM |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Molekulárně-biologické metody |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1W /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | BAL, aspirát |
| Odběrová nádobka: | sterilní zkumavka - plast bez úpravy, sterilní kontejner - plast |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | co nejrychleji při +18-24°C |
| Indikace: | Podezření na pneumocystózu |
| Použitá metoda: | PCR – Real Time |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |