| Název vyšetření - zkratka: | PCR – Multiplex Gastrointestinální Panel RUTINA |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Molekulárně-biologické metody |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | stolice |
| Odběrová nádobka: | sterilní kontejner s lopatkou - plast bez úpravy |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 4 dny při + 4°C až + 8 °C |
| Podmínky pro transport: | co nejrychleji při +18 až +24°C |
| Indikace: | Podezření na infekci gastrointestinálního traktu |
| Použitá metoda: | PCR – Real Time |
| Provedeno na analyzátoru : | FilmArray TORCH |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |

Detekované patogeny:

- Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis)

- Clostridium difficile (C. difficile) toxin A/B

- Plesiomonas shigelloides

- Salmonella

- Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/ V. cholerae), včetně specifické identifikace Vibrio cholerae

- Yersinia enterocolitica

- Enteroagregativní Escherichia coli (EAEC)

- Enteropatogenní Escherichia coli (EPEC)

- Enterotoxigenní Escherichia coli (ETEC) lt/st

- Shiga-like toxin produkující Escherichia coli (STEC) stx1/stx2 (Včetně specifické identifikace E. coli O157 séroskupiny v rámci STEC)

- Shigella/ Enteroinvazivní Escherichia coli (EIEC)

- Cryptosporidium

- Cyclospora cayetanensis

- Entamoeba histolytica

- Giardia lamblia (označovaná též jako G. intestinalis a G. duodenalis)

- Adenovirus F 40/41

- Astrovirus

- Norovirus GI/GII

- Rotavirus

- Sapovirus (Genoskupiny I, II, IV a V)