| Název vyšetření - zkratka: | PCR – Multiplex Respirační Panel RUTINA |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Molekulárně-biologické metody |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 1D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | nazofaryngeální výtěr |

Odběrová nádobka:         speciální odběrové tekuté transportní médium – k vyzvednutí na OLM

| Uchování vzorku: | možno uchovat 3 dny při + 4°C až + 8 °C |
| --- | --- |
| Podmínky pro transport: | co nejrychleji při +18 až +24 °C |
| Indikace: | Podezření na infekci respiračního traktu |
| Použitá metoda: | PCR – Real Time |
| Provedeno na analyzátoru: | FilmArray TORCH |
| Hodnocení výsledku: | negativní, pozitivní |

Detekované patogeny:

- Adenovirus

- Coronavirus 229E (Koronavirus 229E)

- Coronavirus HKU1 (Koronavirus HKU1)

- Coronavirus NL63 (Koronavirus NL63)

- Coronavirus OC43 (Koronavirus OC43)

- Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Koronavirus blízkovýchodního respiračního syndromu, MERS-CoV)

- Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Koronavirus těžkého akutního respiračního syndromu 2, SARS-CoV-2)

- Human Metapneumovirus (Lidský metapneumovirus)

- Human Rhinovirus/Enterovirus (Lidský rhinovirus/enterovirus)

- Influenza A, včetně podtypů H1, H3 a H1 - 2009

- Influenza B

- Parainfluenza Virus 1

- Parainfluenza Virus 2

- Parainfluenza Virus 3

- Parainfluenza Virus 4

- Respiratory Syncytial Virus (Respirační syncytiální virus, RSV)

- Bordetella parapertussis

- Bordetella pertussis

- Chlamydia pneumoniae

- Mycoplasma pneumoniae