| Název vyšetření - zkratka: | serologie – Tetanický toxoid IgG RUTINA |
| --- | --- |
| Kategorie vyšetření: | Protilátky infekčních onemocnění |
| Místo provádění vyšetření: | Oddělení lékařské mikrobiologie |
| Výsledek do: | 2D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/ |
| Biologický materiál: | krev venózní - sérum |
| Odběrová nádobka: | zkumavka s akcelerátorem srážení - množství 5 ml |
| Uchování vzorku: | možno uchovat 24 hod při + 4°C |
| Podmínky pro transport: | transportní čas do 2 hod - transportní teplota +18 - 22°C |
| Indikace: | Kontrola množství protilátek proti Tetanu |
| Použitá metoda: | EIA - enzymová imunoanalýza ELISA |
| Provedeno na analyzátoru: | CHORUS |
| Hodnocení: | mIU/ml + komentář |